## FTLCFHCFEFF
FICHE TECHNIQUE LCF / HCF CONTROLE EFFORT
DONNEES EPROUVETTE | [5 empty] | DONNEES DU PROJET
Identification | [5 empty] | No. Travail
Dessin | [5 empty] | No. Essai
Matière | [5 empty] | No. Fichier
[6 empty] | Date |  | Heure
Opérateur
MATERIELS | [5 empty] | Contrôleur
Machine No. |  | Compresseur |  | o
Oscilloscope N° |  | Induction N°
Enregistreur N° |  | Four 3 zones N° |  |  |  | DONNEES ESSAI
Extenso.N° (*) |  | Ind.Temp N° |  |  |  | Préparation : | Opérateur T/C :
Contrôleur :
[6 empty] | T. Cont (C°) |  | T. Essai (C°)
PARAMETRES MACHINE | [7 empty] | Temp. Corrigée (°C)
[6 empty] | Rapport A |  | R
Ech. Pos. (mm) |  | PiD/PVC |  | o |  | Forme Sigl |  | Fréq. (Hz)
Ech. Effort (kN) |  | PiD/PVC |  | o |  | Diam. Ou Dim1(mm) |  | Dim2 (mm)
Ech. Def. (%) |  | PiD/PVC |  | o |  | Sec. (mm^2) |  | si nécessaire
[7 empty] | Contrainte | Effort
| Max | Min |  |  |  |  | (MPa) | (kN)
Lim. Pos. (mm) | [5 empty] | Maximum |  |  |  | Certains champs deviennent gris lors que l'essai est detecté à temperature ambiante.
Lim. Effort (kN) | [5 empty] | Statique |  |  |  | La règle le definissant est < 50°C.
Lim. Def. (%) | [5 empty] | Dymique |  |  |  | Dans le cas d'un essai <50°C mais avec un suivi ou control strap, certains champs gris doivent être utilisés/remplis.
Minimum
MODULE |  | ESSAIS A CHAUD |  |  |  |  | Heure Stabilisation Temp. :
Module R.T. (Gpa) |  | Cont. Four |  |  |  |  | Haut | Strap | Bas
Module E.T. (Gpa) |  | Dilatation |  |  |  | Temp. Départ °C
Théorique | /
CONTRÔLE APRES DEMARRAGE
[6 empty] | Compteur machine | o
Load Limit | o | Station Manager |  | o |  | Alarme Temp | o | Check | o
FIN DE L'ESSAI | [7 empty] | Point fil - Arrêt de l'Essai
Cycle Final |  |  | Contrôleur : |  | Type Rupture |  |  | Nombre de cycles MIN :
ou ERT (kN)
Durée (hr) |  |  |  |  | Origine fissure |  |  | Nombre de cycles MAX:
Démonté / Evalué par : |  |  |  | Le :
COMMENTAIRES OU INCIDENTS : | [5 empty] | Chang. Freq. : |  | Cycle :
Grey cell: unused equipement or information, unless specified -- Instructions on GPM need to be checked if checker is empty

## FT
|  | Load Control Fatigue Test | [11 empty] | FT - 48558
Job |  |  | Prefixe |  |  | Specimen |  |  | File Number |  |  |  | Test Number
Frame |  |  | Raw Data |  |  | Technician |  |  | (Specimen) Checker (Test) |  |  |  | Date (YYYY-MM-DD)
Frame Informations
Tool Top |  | Tool Bot |  | Heating |  | Cooling |  |  | NS | FS | P | i | D | Conv. | Sens. | Certains champs deviennent gris lors que l'essai est detecté à temperature ambiante.
[6 empty] | o |  | Disp | [7 empty] | La règle le definissant est < 35°C.
Computer |  | Scope | Lo | Temp Acq |  |  |  | Loa | [7 empty] | Dans le cas d'un essai <35°C mais avec un suivi ou control strap, certains champs gris doivent être utilisés/remplis.
Str
Test Informations
Drawing |  | Material |  | Frequency |  | Signal |  | Runout |  | Dimension 1 |  | Dimension 2 |  | Dimension 3
Temperature (°C)
| Estimated | Measured |  | Cust |  | Corrected |  |  | End level | Max |  | Min |  | Area
ModulusRT | [8 empty] | RT
ModulusET |  |  |  | Ramp to Temp |  |  |  |  | ET
Control |  | Nb strap |  | Temperature Control |  |  | Stabilisation Time |  | Dilatation |  | Specimen Temperature
Strap | o | [9 empty] | TOP |  | STRAP | BOT
Top | o
Start
Limit | Max | Min |  |  |  |  | 1st cycle |  |  | Cycle Counting |  | Load Limit |  | UnderPeak
Disp |  |  | (mm) | Starting Time |  |  | e Max (%) |  | e Min (%) | o |  | o |  | o
Load |  |  | (kN) |  |  |  |  | / |  | T° Alarm |  | Station Manager |  | 1st Check
Strain |  |  | (%) | [6 empty] | o |  | o |  | o
Frequency Change
STL requirement |  |  | Fréquency (Hz) |  | Date |  | Technician
End of test
MINIMUM |  | Final Cycle |  | Duration (h) |  | Rupture-ERT(kN) |  | Fracture |  | Date |  | Technician |  | Checker
Estimated
Comments
Special Instructions
Grey cell : unused equipment or information (unless specified) -- Instructions on GPM need to be checked if checker is empty