## En-tête
COMPTE-RENDU D'ESSAIS L.C.F.
Mesure et contrôle de la déformation Axiale
A L'ATTENTION DE : | [5 empty] | No. DE TRAVAIL | :
[6 empty] | DATE | :
[6 empty] | No. DE COMMANDE | :
PIECES JOINTES : |  | annexes.
PROJET: | Essais de fatigue sur xxxxx éprouvettes, matériau fourni par xxxxxxx.
Eprouvettes usinées par Metcut Research Inc, sous référence : xxxxxxxxxx
Eprouvettes mesurées et testées par Metcut Recherches SAS
| Matériau |  | :
[8 empty] | Avant la spécif | Après spécif
| Spécif. essai |  | : | Voir cellule $K et $L |  |  |  | ASTM E606-12, | et Instructions client.
Tous les essais ont été conduits conformément aux spécifications indiquées ci-dessus.
Toute exception est indiquée dans le rapport si nécessaire.
| Spécif. usinage |  | : | DMC0107 A
Rectification à faible taux de contrainte résiduelle et polissage longitudinal.
| No. de dessin |  | :
Conditions d'essai
| Mode |  | : | Essai en déformation axiale imposée jusqu'à 85000 cycles et passage en contrôle
jusqu'à rupture.
| L0 |  | : | 12 mm.
| Température |  | :
| Rapport R |  | : | 0
| Fréquence |  | : | Contrôle déformation | :
|  |  |  | Contrôle effort | :
| Forme signal |  | :
| Machine |  | : | Système M.T.S. hydraulique de capacité 250 kN.
avec servovalve, contrôlé par une boucle d'asservissement.
| Chauffage |  | : | Générateur Induction haute fréquence.
--------------------------- | [6 empty] | ---------------------------
Joachim GALIPAUD
Directeur Technique | [6 empty] | Responsable essai
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral
Les résultats présentés dans ce rapport ne concernent que les éléments effectivement testés.

## PV
Préfixe Éprouvette
Nom Éprouvette
No. essai
No. de fichier
No. machine
Date de l'essai
Temp. |  | (C°)
Fréq. cont. déf. |  | (Hz)
Fréq. cont. eff. |  | (Hz)
Requête client
Requête client
Forme du signal
RT |  | (mm)
RT |  | (mm)
RT |  | (mm)
E amb. |  | (GPa)
ET |  | (mm)
ET
ET |  | (mm)
Sec. temp. |  | (mm2)
L0 temp. |  | (mm)
E 1er cycle |  | (GPa)
e | max 1er cycle | (%)
e | min 1er cycle | (%)
s | max 1er cycle | (MPa)
s | min 1er cycle | (MPa)
Cycle 1/2 vie
Ds | 1/2 vie | (MPa)
s | max 1/2 vie | (MPa)
s | min 1/2 vie | (MPa)
Em | 1/2 vie | (GPa)
De | tm 1/2 vie | (%)
De | e 1/2 vie | (%)
De | p 1/2 vie | (%)
De | pm 1/2 vie | (%)
s | e/Alt 1/2 vie | (MPa)
Cycle passage cont. eff.
Cycle Ni
Cycle Nf 75%
Cycle fin
Resultat / ERT |  | (KN)
Position rupture
Durée d'essai |  | (h)
Commentaires :

## Courbes
Str | No. DE TRAVAIL : | 0 | No. DE TRAVAIL : | 0