## En-tête
| GRF-0178 | 0 | 0
En-tête du PV d'essai / Header of test report
REFERENCE DU PV / REPORT INFORMATION |  |  |  | Légende / Legend:
Référence du PV / Report reference |  |  |  |  | A remplir par le testeur / To be filled by test house
Date d'émission du PV / Date of the report |  |  |  |  | A remplir par la société demandeuse / To be filled by customer company
REFERENCE DE LA DEMANDE / REQUEST INFORMATION
Société cliente / Customer company
N° de la demande / Request ID
N° de la commande / Purchase order ID
Spécification de l'essai / Testing standard
Plan de l'éprouvette / Specimen drawing
Spécification d'usinage / Machining standard
REFERENCE DU FOURNISSEUR / SUPPLIER INFORMATION
Nom du fournisseur / Supplier name
Adresse du fournisseur / Supplier address
REFERENCE DU TESTEUR / TEST HOUSE INFORMATION
Nom du testeur / Test house name
Adresse du testeur / Test house postal address
Laboratoire qualifié SAFRAN? / Laboratory qualified by SAFRAN?
Si oui, N° AQPS / If yes, AQPS ID
Responsable de l'essai / Test reponsible
REFERENCE DE LA MATIERE / MATERIAL INFORMATION
Référence matière / Référence matière
Famille matière / Material family
Matière / Material
Référence article / Part number
TRAITEMENT DE LA MATIERE / MATERIAL TREATMENT INFORMATION
Traitement thermique / Heat treatment
Traitement de surface / Surface treatment
ESSAI / TEST
Type d'essai / Test type | Fatigue déformation imposée
Suivi de production ? / Periodic cut up ?
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION
Commentaires / Comments
Champ vide 1 / Empty field 1
Champ vide 2 / Empty field 2
Champ vide 3 / Empty field 3
Champ vide 4 / Empty field 4
Champ vide 5 / Empty field 5
Note on D13: Spécification selon laquelle l'essai a été demandé Standard of testing compliancy
Note on D26: Approbateur du PV d'essai Test house approved checker

## PV essai
PV d'essais de fatigue en déformation imposée / Strain controlled fatigue tests report
Réf éprouvette / Specimen ID
Réf éprouvette du laboratoire (si différent) / Laboratory specimen ID (if different)
Informations générales / General information
Date de l'essai / Test date
Sérial pièce / Serial number
Spécification matière / Material specification
Lot matière / Batch number
Machine / Machine
Technicien d'essai / Operator
Cellule d'effort / Load cell
Réf. Extensomètre / Extensometer ID
Longueur de base de l'extensomètre / Extensometer initial gauge length
Réf. Thermocouple / Thermocouple ID
Mode de chauffage / Mode of heating
L0 - Longueur utile de l'éprouvette / Specimen gauge length | mm
D0 - Diamètre à l'ambiante / Specimen gauge diameter at RT | mm
Ref. Moyen de mesure du diamètre / Method of diameter measurement
Largeur de l'éprouvette à l'ambiante / Specimen gauge width at RT | mm
Epaisseur de l'éprouvette à l'ambiante / Specimen gauge thickness at RT | mm
Section éprouvette à l'ambiante / Specimen gauge area | mm²
Valeur de Kt /Stress intensity factor
Conditions d'essai / Testing conditions
Température de l'essai / Test temperature | °C
Température du labo / Room temperature | °C
Taux d'humidité du labo / Room humidity | %
εmax imposée / Imposed max total strain | %
Rapport de déformation / Load ratio
Fréquence en D.I. / Frequency (strain controled) | Hz
Fréquence en C.I. / Frequency (stress controled) | Hz
Signal / Waveform
Avant le démarrage de l'essai / Information before testing
E à température à chaud / Young modulus at test temperature | MPa
E à température à l'ambiante / Young modulus at RT | MPa
Coeff dilatation thermique mesuré / Measured thermal expansion coefficient
Cycle n°1 / First cycle
Echarge à Tessai / Eloading at test temperature | MPa
Edécharge à Tessai / Eunloading at test temperature | MPa
σmax / σmax | MPa
σmin / σmin | MPa
∆σ / ∆σ calculated | MPa
εmax / εmax | %
εmin / εmin | %
∆ε totale / ∆ε total calculated | %
∆εe calculé / ∆ε elastic calculated | %
∆εp calculé / ∆ε palstic calculated | %
Nème cycle d'atteinte de la consigne en déformation / At cycle reaching targeted strain
Atteinte de εmax / number of cycle | Cycles
Echarge à Tessai / Eloading at test temperature | MPa
Edécharge à Tessai / Eunloading at test temperature | MPa
σmax / σmax | MPa
σmin / σmin | MPa
∆σ / ∆σ | MPa
εmax / εmax | %
εmin / εmin | %
∆ε totale / ∆ε total calculated | %
∆εe calculé / ∆ε elastic calculated | %
∆εp calculé / ∆ε palstic calculated | %
Demi durée de vie / Half life
Nombre de cycles / Number of cycles | Cycles
E1 charge / E1 loanding | MPa
E2 décharge / E2 unloading | MPa
σmax / σmax | MPa
σmin / σmin | MPa
∆σ / ∆σ calculated | MPa
εmax / εmax | %
εmin / εmin | %
∆ε totale / ∆ε total calculated | %
∆ε élastique / ∆ε elastic calculated | %
∆ε plastique / ∆ε plastic calculated | %
Informations sur le basculement et la fin de l'essai / Information at switching and at the end
Cycle basculement force / Number of cycle at switching
σmax / σmax | MPa
σmin / σmin | MPa
Cycle d'interruption de l'essai / Final number of cycles | Cycle
Cycle Na 95% / Number of cycles for 95% of σmax (Ni) | Cycle
Cycle Nr 75% / Number of cycle for 75% of σmax (Nr) | Cycle
Cycle final à rupture (Nf) / Number of cycle at failure (Nf) | Cycle
Position de rupture / Failure location | Système 1 (FR)
Validité de l'essai / Test validity
Motif de non-validité / Non valid reason
Référence de la fiche d'écart / Non validity sheet ID
Valide jusqu'au cycle / Number of cycle range of validity
Critère de conformité client / Conformity criteria
Conformité / Conformity
Observation visuelle des facies de rupture / Optic fracture analysis
Observation de la zone d'initiation de la rupture (selon spécification) / Location of the crack origin (regarding specification)
Observation amorçage (selon spécification) / Initiation observation (regarding specification)
Incertitudes (basées sur les EMT) / Uncertainty
Contrainte / Stress | MPa
Déformation / Strain | mm/mm
Température / Temperature | °C
Module d'Young / Young modulus | GPa
Pseudo σ / Pseudo σ | MPa
Informations complémentaires / Additional information
Commentaires / Comments
Images / Picture
Champ vide 1 / Empty field 1
Champ vide 2 / Empty field 2
Champ vide 3 / Empty field 3
Champ vide 4 / Empty field 4
Champ vide 5 / Empty field 5
Note on C10: Date de début First day of testing
Note on C15: Matricule ou nom du technicien Operator name or ID
Note on C17: Numéro de série du matériel Device serial number
Note on C19: Numéro de série du matériel Device serial number
Note on C21: l0 mesuré par le testeur Length measured by operator
Note on C22: Diamètre mesuré par le Valeur minimum mesurée du diamètre par le testeur Minimal diameter value measured by operator
Note on C27: Renseigner la valeur si différent de 1 Indicate value if different of 1
Note on C31: Température mesurée avant l'essai Tempaerature measured before test
Note on C32: Taux d'humidité mesuré avant l'essai Humidity measured before test
Note on C35: Valeur réelle de la machine d'essai et non la consigne énoncée par la spécification DI : Déformation imposée (avant basculement) Real value while testing. Not specified value. DI: Imposed Strain (before switching)
Note on C36: Valeur réelle de la machine d'essai et non la consigne énoncée par la spécification CI : Contrainte imposée (après basculement) Real value while testing. Not specified value. CI: Imposed Stress (before switching)
Note on C49: "= Contrainte Max - Contrainte Min" "= Max Stress - Min Stress"
Note on C52: "= Def. Totale max - Def. Totale min" "= Max total strain - Min total strain"
Note on C53: "= Contrainte / Module d'Young x 100" "= Stress / Young modulus x 100"
Note on C54: "= Def. Totale - Def. Élastique", si négatif alors nul "= Total strain - Elastic strain", If negative then zero
Note on C62: "= Contrainte Max - Contrainte Min" "= Max stress - Min stress"
Note on C65: "= Def. Totale max - Def. Totale min" "= Max total strain - Min total strain"
Note on C66: "= Contrainte / Module d'Young x 100" "= Stress / Young modulus x 100"
Note on C67: "= Def. Totale - Def. Élastique", si négatif alors nul "= Total strain - Elastic strain", If negative then zero
Note on C75: "= Contrainte Max - Contrainte Min" "= Max stress - Min stress"
Note on C78: "= Contrainte Max - Contrainte Min" "= Max stress - Min stress"
Note on C79: "= Contrainte / Module d'Young x 100" "= Stress / Young modulus x 100"
Note on C80: "= Def. Totale - Def. Élastique", si négatif alors nul "= Total strain - Elastic strain", If negative then zero
Note on C86: Dans le cas de non rupture In case of no failure
Note on C89: A renseigner uniquement si il y a eu rupture de l'éprouvette. Si il y a rupture indiquer le numéro du dernier nombre de cycles enregistré To be filled only if specimen failled. In this case indicate last number of cycles recorded
Note on C91: Suivant spécification demandée In compliance with specified standard
Note on C94: A remplir lorsque l'essai est non valide pour indiquer si l'essai est partiellement valide et définir jusqu'à quel cycle. Par défaut, l'essai est invalide dès le 1er cycle. To be filled in case of non valid test in order to indicate if test is partially valid up to a specific number of cycles that need to be defined By default, test is invalid from the first cycle.
Note on C99: Seulement demandé pour les essais de Safran Landing Systems selon PCS-7400 Only specified for Safran Landing Systems tests per PCS-7400

## NE PAS SUPPRIMER (hidden)
Liste type de pièces jointes | Position de rupture - Système 1 | Position de rupture - Système 2 | Strain | Stress | Time | Temperature | Length | Strength | Area | Stress rate | Load rate | Weigth | Rate | Temperature rate | Density | Companies | WaveForm
Boucle d'hystérésis / Hysteresis loop | IT | IX | mm/mm | Pa | s | °C | mm | kN | mm^2 | MPa/s | kN/min | kg | % | °C/min | kg/m^3 | Safran Aero Boosters | Sinus
Chauffage / Heating | ET | OX | % strain | MPa | min | °F | m | lbf | in^2 | ksi/s | lbf/min | g | wt% | °F/min | g/cm^3 | Safran Aircraft Engines | Carré
Crêtes de déformation / Strain history | ST | AX |  | GPa | hr | K | cm |  | m^2 |  |  | lb | ppm |  | lb/in^3 | Safran Ceramics | Triangle
Crêtes force / Strength history | AR | IR |  | ksi |  |  | in | [5 empty] | ppb |  |  | Safran Composites
Crêtes force après basculement / Strength history after switching | TF | AR |  | psi |  |  | µm | [8 empty] | Safran Electrical & Power
Crêtes force avant basculement / Strength history before switching | NR | NR |  | Msi | [11 empty] | Safran Electronics & Defense
Module de Young à chaud / Young modulus at high temperature | [15 empty] | Safran Helicopter Engines
Module de Young à l'ambiante / Young modulus at RT | [15 empty] | Safran Landing Systems
Autre donnée brute / Other raw data | [15 empty] | Safran Nacelles
Données Post-traitées / Processed data | [15 empty] | Safran Tech
Rapport d'essai / Test report | [15 empty] | Safran Transmission Systems
Image / Picture | [15 empty] | Safran Power Units
Fiche d'écart / Deviation record
Fiche de Lancement Essai (FLE) / Test initiation record